참고 1		첨단품목대학(딸기) 운영 개요

교육대상 : ICT 첨단시설을 보유하고 딸기 수경재배 3년 이상의 농업인 우선 선발

교육인원 : 60명(권역별 15명 이내 × 4개 권역, 총 4기수)

* 4개 권역(60명) : 중부권 15, 호남권 15, 경남권 15, 경북권 15

교육기간 : 2016. 5 ~ 7월

❍ 중부권 : 2016. 5. 2 ~ 7. 18 / 호남권 : 2016. 5. 6 ~ 7. 19

❍ 경남권 :  2016. 5. 9 ~ 7. 20 / 경북권 : 2016. 5. 11 ~ 7. 21

* 상기 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음

교육시간 : 78시간/기수(기수별 총 11회 운영, 1회 당 약 7시간)

* 권역․품종별 생육주기 및 교육생 요구 등을 반영하여 탄력적으로 운영

교육장소 : 권역별 거점교육기관 및 교육생 농장 활용

❍ 호남권(전북 김제) : 전북농식품인력개발원(전북 JTAC)

❍ 경북권(대구) : 대구대학교

❍ 경남권(경남 진주) : 경남도농업기술원(경남 ATEC)

❍ 중부권(대전) : 충남대학교

* 기수별 교육생 명단 확정 후 교육생 농장을 실습 교육장으로 활용할 예정임

교육내용 : 육묘·재배기 작물모니터링, 복합환경관리, 양수분관리 등 12개 교육모듈

* 자세한 내용은 <참고2> ‘첨단품목대학(딸기) 세부 교육내용’ 참조

교육방법 : 현장문제 해결을 위한 실습·컨설팅 중심의 실용교육

* SNS 학습조직 운영, 교육생과 전문가 간 상호 정보교류 및 성과공유․확산

*「해외농업전문가 초청․방문연수」연계를 통한 ICT 첨단기술을 활용한 교육효과 극대화

자부담 : 35만원(국비 지원 80%, 자부담 20%)

* 강사비, 식비, 교재 및 재료비 등 직접교육비의 20%)

참고 2		첨단품목대학(딸기) 세부 교육내용

모듈	편성 시간(안)	주요 교과목(안)	편성 시간(안)	세부내용(안)
ICT 원예농업 현장적용	2h	· ICT 원예농업의 필요성	2h	· 국내·외 온실환경관리 현황 · 온실환경조절 기본 개념과 ICT · 선진 ICT 기술의 현장적용
		· 선진 ICT 원예농업 사례	2h	· 국내·외 시설원예 동향 · 국내 농업 ICT 기반 시설원예의 활용 및 개선효과
온실시설 및 설비 구성과 관리	8h	· 온실시설 종류별 특징	1h	· 작물 재배용 온실의 기능 · 딸기 재배용 온실 종류별 특징 · 딸기 재배용 온실 구조설계와 설치
		· 온실설치 시설과 장비	2h	· 딸기 재배용 주요 온실시설과 설비 종류 · 딸기 재배용 온실설비 구조와 작동원리 · 딸기 재배용 온실시설과 설비 점검 및 운영관리
		· 자동제어시스템 관리	2h	· 환경 제어계측항목 종류와 이해 · 환경제어용 컴퓨터와 프로그램 이해 · 환경제어용 컴퓨터, 프로그램 관리 및 활용
		· 온실시설 및 설비 컨설팅	1.5h	· 온실 시설, 설비, 계측 센서와 제어시스템구축과 관련한 현장 컨설팅
		· 온실시설 및 설비 현장 토의	1.5h	· 현장 시설, 설비, 제어시스템 컨설팅 결과 및 주요 제기된 문제에 대한 토론
육묘기 모니터링 (촉성딸기 육묘 및 모니터링)	8h(10)	· 모본의 휴면	1h	· 모본의 조건 이해 · 모본의 휴면 조건과 환경 · 모본의 휴면생리 이해
		· 런너 및 자묘의 발생	1h (2)	· 런너발생 환경조건의 이해 · 자묘발생 환경조건의 이해 · 런너와 자묘의 표준치(형태)설정의 이해
		· 자묘의 체세확보	1.5h	· 자묘 체세의 이해 · 재식밀도와 용기와의 관계 이해 · 재식밀도와 묘 소질과의 관계 이해
		· 자묘의 꽃눈분화	2h	· 꽃눈분화 생리와 체세와의 관계 이해 · 자묘상태와 꽃눈분화와의 관계 이해 · 꽃눈분화 환경과 질소영양과의 관계이해
		· 자묘 수확	0.5h	· 자묘 수확 적기 판정의 이해 · 자묘 수확 방법과 선별, 포장 방법 · 자묘 수확 후 정식까지의 관리조건
		· 런너 및 자묘에 관한 모니터링	1h	· 딸기육묘에서 생육 단계 및 각 기관별, 요소별 모니터링(관찰) 방법(형태학)의 이해
		· 현장 토의	1h (2)	· 모니터링 요소진단(각 단계, 기관별) · 진단에 의한 판단과 처방에 관한 토론 · 결과도출---컨설팅 내용정리
육묘기 양수분 관리	6h	· 양수분관리 기초	1h	· 배양액 조성 원리 · 배양액 조성법, 급액원리
		· 어미묘 양수분관리	1h	· 모주 양수분관리 · 런너발생을 위한 양수분관리
		· 정식묘 양수분관리	2h	· 자묘 양분관리 · 자묘 수분관리 · 화아분화를 위한 양수분관리
		· 육묘기 양수분관리 컨설팅	2h	· 육묘기 양수분 관리 관련 현장 컨설팅
		· 육묘기 양수분관리 현장 토의	2h	· 육묘기 양수분 관리 관련 현장 토의
재배기 모니터링	6h	· 딸기 생리 및 형태적 특성 이해	3h	·딸기 생육환경의 이해 ·딸기 생리 및 생태적 특성 이해
		· 딸기 모니터링 항목개발	2h	·생육 조사 및 기록 항목 선정 ·작물의 생육조사 ·데이터 기록 및 정리
		· 딸기 모니터링 실습	1h	·작물의 생육판단 ·작물생육과 환경요소 간의 관계 ·작물 생육관리
재배기 양수분 관리	8h	· 수확전기 양수분관리	1h	· 정화방을 위한 양수분관리 · 연속출뢰를 위한 양수분관리
		· 수확후기 양수분관리	1h	· 휴면각성 후의 양수분관리 · 봄철 고온기 양수분관리
		· 재배기 양수분관리 컨설팅	2h	· 재배기 양수분관리 관련 현장 컨설팅
		· 재배기 양수분관리 현장 토의	2h	· 재배기 양수분관리 관련 현장 토의
상토[배지] 조성 및 관리	6h	· 딸기 재배와 상토의 이용	0.5h	· 수경재배와 상토 이용 · 상토를 이용하는 이유
		· 상토의 이∙화학성	1.5h	· 상토의 삼상분포 · 베드의 형태와 이∙화학성 · 쉽게 이용할 수 있는 수분과 완충 수분 · 상토의 화학성 및 판단 기준
		· 상토 원료 및 혼합 비율	1h	· 상토재료의 특징 · 혼합 비율에 따른 이∙화학성 변화 · 관수 및 시비와 관련한 이∙화학성 변화
		· 정식 전 또는 재배 중 상토 관리	1h	· 정식 전 상토 관리 및 베드 충전 방법 · 정식 후 이∙화학성 유지를 위한 관수 및 시비 방법 · 상토 재사용을 위한 관리 방법 · 이화학성 변화와 딸기 생육
		· 상토 조성 및 이용 컨설팅	1h	· 혼합 비율에 따른 물리성 변화 · 혼합 비율에 따른 화학성 변화 · 관수 및 시비와 이화학성 변화 · 이화학성 변화와 딸기 생육
		· 상토 조성과 근권부 이화학성 변화 현장 토의	1h	· 현장 컨설팅을 기반으로 한 토의 · 딸기 재배의 주요 이슈에 대한 토의
딸기 병해충 관리	8h	· 딸기 주요 병해충 증상 및 생태	2h	· 딸기 주요 병해 증상 · 주요 해충 피해 증상 · 병원균 및 해충 생태
		· 병해충 관리 기법	2h	· 화학적 병해 관리 · 친환경적 병해 관리 · 해충 천적이용 관리
		· 병해충 컨설팅	2h	· 병해충 현장 진단 · 병충해 관린 현장 컨설팅
		· 병해충 현장 토의	2h	· 현장컨설팅 및 주요 현장문제 토론
생리장해	6h	· 생리장해의 발생 원인	1h	· 식물체내 무기원소의 이동 등 식물 내부적 원인 · pH, EC 등 근권부 요인 · 기계 및 관수방법 · 환경적 원인
		· 생리장해 해결 과정과 자체적인 분석 방법 확립	0.5h	· 문제점 정리와 요약 · 재배작업의 기록 · 자료 수집, 원인 진단 및 조치 · 압착법, 포화추출법, 1:1 방법, 용출법 등 각종 분석 방법 · 분석 시점 결정 및 측정 부위
		· 교정시비 방법	0.5h	· pH 및 EC 조절 방법, 중탄산 조절 방법 · 근권부와 비료 종류의 결정 등
		· 필수원소 결핍 증상의 특징 및 교정 시비 방법	2h	· 원소별 증상 발현 부위 · 원소별 증상의 특징 · 원소별 생리장해 해결 방법
		· 생리장해 진단 및 해결 방법 컨설팅	1h	· pH, EC 등 측정 방법 실습 · 원소별 증상 발현 부위와 증상의 특징 · 원소별 생리장해 해결 방법
		· 생리장해 진단 및 해결 방법 현장 토의	1h	· 현장 컨설팅을 기반으로 한 토의 · 딸기 재배의 주요 이슈에 대한 토의
복합환경관리	12h	· 환경요인과 작물생육	2h	· 광환경 따른 딸기의 생육 · 온도환경에 따른 딸기의 생육 · 이산화탄소환경과 생육 · 습도환경과 작물 생장
		· 환경조절의 개념	1h	· 외부 기상환경에 따른 온실 내부 환경변화 · 피복재 종류에 따른 시설내부의 환경 · 온실구조에 따른 시설내부의 환경변화
		· 광과 온도 환경	1h	· 일장과 온도에 따른 딸기의 생육 · 광과 온도가 딸기 생육에 미치는 상호작용 · 광과 온도의 상호작용에 의한 광합성과 호흡
		· 광과 보광/전조	1h	· 차광, 보광 및 전조 기본 개념 · 저광시 보광 및 휴면기간 동안의 전조
		· 습도와 온도환경	2h	· 몰리어다이어그램 · 환경에 따른 양수분의 흡수 · 온습도환경에 따른 작물의 증산작용 · 온습도 환경과 병해
		· 이산화탄소와 온도환경	1h	· 이산화탄소의 의의 · 이산화탄소 농도에 따른 생육 · 이산화탄소 농도 조절 · 이산화탄소농도와 온도 환경이 생육에 미치는 상호작용
		· 온실의 온습도관리	2h	· 온실의 환기 및 난방 전략 · 온도와 습도 환경관리의 기본 전략 · 난방시스템 및 냉방시스템의 활용 방안 · 에너지 스크린 및 보온스크린의 관리 전략
		· 복합환경관리 시스템	3h	· 복합환경관리 의의 · 복한환경시스템의 환기 및 난방온도 관리 전략 · 온수, 온풍 난방시스템의 관리 전략 · 보온 및 에너지스크린의 관리 전략
수확 후 관리	4h	· 수확후관리의 중요성과 수확기 결정	1h	· 수확전 관리와 수확후 과실 품질 · 수확기 결정지표 · 수확 및 물리적 손상
		· 냉각, 냉각목표 온도 설정, CO2 처리	2h	· 냉각 장치 · 냉각과 결로 · 냉각목표온도 설정 · CO2 처리의 효과과 처리기법
		· 수확 후 관리 컨설팅	0.5h	· 과실선별, 포장, 예냉 관련 현장컨설팅
		· 수확 후 관리 현장토의	0.5h	· 현장컨설팅 결과 및 주요 이슈 토론
ICT 활용 경영분석 및 개선	4h	· 딸기농가 경영분석과 경영정보프로그램의 활용	2h	· 농가경영분석의 이해 · 농업회계의 이해 · 농가경영장부2.0 프로그램 소개 및 실습
		· 딸기농가경영 개선기법의 이해와 활용	2h	· 농가경영개선기법의 소개 · 능률적인 농작업 관리법 · 표준작업 매뉴얼 만들기

참고 3		첨단품목대학(딸기) 전문강사 명단

번호	교육모듈	소속기관	성명
1	ICT 원예농업 현장적용	전남대학교	이정현 교수
2	온실시설 및 설비구성과 관리	서울시립대학교	이용범 교수
3	배지조성 및 관리	충남대학교	최종명 교수
4	육묘기 모니터링	경남과학기술대학교	강호종 교수
5	육묘기 양수분관리	대구대학교	전하준 교수
6	재배기 모니터링	대영씨앤이	이정필 수석 컨설턴트
7	재배기 양수분관리	대구대학교	전하준 교수
8	딸기 병해충 관리	경상대학교	곽연식 교수
9	생리장해	충남대학교	최종명 교수
10	복합환경관리	전남대학교	이정현 교수
11	수확 후 관리	충남대학교	최종명 교수
12	ICT 활용 경영분석 및 개선	상명대학교	안범준 교수

참고 4		첨단품목대학(딸기) 교육신청서

신 청 인	성 명				생년월일
	주 소					성별			남, 여
	연락처	전화 번호		(자택) (휴대폰)
		이메일
	최종학력				졸업년도
	딸기 재배품종				딸기 수경재배경력	년
희망 교육 일정, 장소 (해당란에 체크)	표준 교육 모듈	ICT 원예농업 현장적용(2hr) 온실시설 및 설비구성과 관리(8) 육묘기 모니터링(8) 육묘기 양수분관리(6) 재배기 모니터링(6) 재배기 양수분관리(8) 배지조성 및 관리(6) 딸기 병해충 관리(8) 생리장해(6) 복합환경관리(12) 수확 후 관리(4) ICT활용 경영분석 및 개선(46)
		기타( )
	교육일정	중부권(5.2~7.18)		호남권(5.6~7.21)	경남권(5.9~7.20)		경북권(5.11~7.19)
	거점교육기관	충남대학교		대구대학교	경남ATEC		전북 JATC
교육이수 실적 (딸기재배 및 시설제어 관련)	교육일시 (년/월)	교육과정명			주관기관			교육시간 (hr)
영농규모 (딸기 재배 시설만 기재)	총 재배면적 (㎡)	시설 및 생산 현황			ICT 시설 보유현황
		EC	PH 미터기	생산성 (톤/10a)	제조사 및 종류				설치년도
					* 내용이 많을 경우 ‘줄‘을 추가해서 작성
농장 개방 여부	□ 가능 □ 불가능 ※ 교육과정 운영 중 본인 농장에서 교육 가능여부 체크
자부담		은행/계좌		농협은행 /
기타	* 교육이수실적 : 딸기 관련 교육 수료증 제출 * 영농규모 : 교육생 농장 및 ICT 시설 관련 사진자료 제출