▣ 공공하수처리시설 현황

○ 총  괄 : 51개소(11,558㎥/일)

(기준 : 2017.12.31.)

시군명	시 설 용 량 별
	계	400㎥이상	50 ~ 400㎥/미만	50㎥/일미만
강진군	51	4	13	34

○ 400㎥/일 이상 : 4개소(9,550㎥/일)

시설명		위 치	용량 (㎥/일)	중계 펌프장	처리공법	가동 개시일	소독 방법
읍면	시설명
강진	강진	초지길 109-62	8,000	17	SBR	2003. 3. 1.	자외선
마량	마량	마량리 537	550	4	SBR	2010. 2.23.	자외선
성전	성전	성전리 315-1	600	10	KSMBR	2017. 8. 24.	막분리
병영	병영	삼인리 산 38	400	4	JASSFR	2016.1.20.	자외선

○ 50 ~ 400㎥/일 미만 : 13개소(1,105㎥/일)

시설명		위 치	용량 (㎥/일)	중계 펌프장	처리공법	가동 개시일	소독 방법
읍면	시설명
군동	동동	라천리 1287-8	50		특수바이오리엑터를 이용한질소제거	2003.12.1.	자외선
	내동	금강리 864-7	60		현수다단계고도처리	2001.12.25.	자외선
	풍동	풍동리 669-3	100		유동상담체를 이용한 처리	2003.1.20.	자외선
	화방	화산리 739-1	60		자연친화형 무동력하수처리	2006.5.13.	자외선
대구	수동	수동리 857-1	60		HUB-NⅡ	2008.10.13.	자외선
마량	하분	상흥리 435-31	50		이청관정화공법	2001.12.25.	자외선
도암	항촌	항촌리 691-19	110	2	HANT	2009.6.22.	막분리
	만덕	만덕리 1058-6	110		JASSFR SBR	2016.5.24.	자외선
신전	사초	사초리 824	70	4	APB SBR	2010.5.26.	자외선
	노해	용월리 2159-6	140	1	토양식오수정화장치	2006.6.10.	자외선
성전	대월	송월리 939-17	75		FNR	2013.12.12.	자외선
작천	평리	평리 236	100		KSMBR	2009.6.22.	막분리
옴천	옴천	봉림리 187-6	120	1	ICEAS SBR	2008.7.10.	자외선

○ 50㎥/일 미만 : 34개소(903㎥/일)

시설명		위 치	용량 (㎥/일)	중계 펌프장	처리공법	가동 개시일	소독 방법
읍면	시설명
강진	덕남	덕남리 395	40	1	FNR	2010. 5.26.	자외선
	월남	서산리 737	25		FNR	2014.12.8.	자외선
군동	안풍	금강리 871-9	30		A2EBC	2008.10.13.	자외선
	중산	장산리 556-7	40		토양식오수정화	2000.12.29.	자외선
	덕천	덕천리 657-2	20		FNR	2010. 6.	자외선
칠량	율변	단월리 668	40		토양식오수정화	1999. 2. 3.
	한림	영복리 230-1	30		토양식오수정화	2002.12.24.
	동백	동백리 337-3	40		토양식오수정화	1999. 2. 3.	자외선
	현천	동백리 146-1	20		토양식오수정화	2004. 3. 1.
	구로	송로리 706-3	45	2	FNR	2016. 7.29.	자외선
대구	당전	사당리 13-2	15		A2EBC	2006. 7.19.	자외선
	미산	사당리 569-3	30		현수다단계고도처리	2001.12.25.	자외선
	백사	수동리 907-4	45	1	A2EBC	2006. 7.19.	자외선
	남호	구수리 1305	20		APB-SBR	2008.10.13.	자외선
마량	원포	원포리 505-10	20		KHBNR	2005. 8. 8.	자외선
	연동	원포리 1544-62	20		KHBNR	2005. 8. 8.	자외선
	영춘	마량리 385-1	20		토양식오수정화	1999. 3.18.
	산동	영동리 616-1	20		HUB-NⅡ	2008.10.13.	자외선
도암	용산	용흥리 808-12	25		HBR-Ⅱ	2010. 5.26.	자외선
신전	논정	벌정리 1116-10	40		KHBNR	2001.12.	자외선
성전	죽전	월하리 269-5	40		ABR-Process	2009. 8. 3.	자외선
	영풍	영풍리 555-1	30		FNR	2010. 5.26.	자외선
	처인	월평리 394-1	40		유동상담체를 이용한처리	2004. 3.21.	자외선
	당산	명산리 231-6	15		FNR	2008.10.13.	자외선
작천	부흥	야흥리 572-5	15		FNR	2008.10.13.	자외선
	교동	평기리 306-11	28		분뇨 및 유기 오폐수고도처리	2004. 4.21.	자외선
병영	하고	하고리 6-16	40		A2EBC	2006. 9.22.	자외선
	중고	중고리 580-11	20		A2EBC	2010. 6.	자외선
	백양	삭양리 635-2	40		현수다단계고도처리	2004. 2.29.	자외선
옴천	계원	영산리 219-4	15		KHBNR	2004. 2.22.
	대곡	정정리 555-2	5		KHBNR	2004. 2.22.
	사동	기좌리 569-1	10		KHBNR	2004. 2.22.
	영복	영산리 140-2	10		KHBNR	2004. 2.22.
	황곡	황막리 872	10		KHBNR	2004. 2.22.