## 병영정수장
병영정수장 일일수질검사결과
검사항목 | 기준 | 결과
냄새 | 무취 | 무취
맛 | 무맛 | 무미
색도 | 5도를 넘지 아니할 것 | 1
탁도 | 0.5NTU를 넘지 아니할 것 | 0.05
잔류염소 | 4mg/L를 넘지 아니할 것 | 0.6
수소이온농도 | pH 5.8 이상 8.5 이하 | 6.9