2024. 1.

귀농어·귀촌인 음용지하수

무료 수질검사 추진 계획

(수질분석과)

귀농어·귀촌인 음용지하수 무료 수질검사 추진 계획

귀농어·귀촌인들의 도내 안정적 정착을 위한 음용지하수 무료 수질검사 지원 정책을 추진하여 건강보호와 물복지 실현

Ⅰ		추진 방침

귀농어·귀촌인들의 안정적 지역 정착을 위한 음용지하수 무료 수질검사

먹는물에 대한 안전성 확보로 쾌적한 귀촌 환경 조성

Ⅱ		추진 계획

일    시 : 2024. 1. ~ 12.

대    상 : 상수도 미보급 지역 거주 지하수 사용 귀농어·귀촌인(중복수혜불가)

내    용 : 음용 지하수 46개 항목 무료 수질검사

신청방법 : 시·군 농업기술센터 또는 담당부서 방문 또는 전화

증빙서류 : 주민등록초본 등 거주지 확인 서류(시·군 담당자 확인)

절    차 : 시·군에서 지하수 시료채취방법(별첨 1)에 의거 시료

채취 후 연구원 의뢰

- 지하수 수질검사시료 채취확인서 작성하여 첨부(별첨 2)

결    과 : 해당 시·군에 결과 통보

소요예산 : 8백만원(도비)

Ⅲ		기대 효과

무료 수질검사 서비스로 귀촌인들의 건강보호와 물복지 실현

공공기관이 상호 협력하여 귀촌인들의 쾌적한 생활환경 조성과        지역사회에 대한 온정문화 실천

(별첨 1)

지하수 시료 채취 방법

시료채취용기는 4 L 이상의 무균채수용기(폴리프로필렌 등)를 사용(2 L × 2개)

시료채취 전에 인위적인 부착물(고무호스 등) 제거

최종 유출부가 금속일 때는 토치 불꽃으로 1분 ~ 2분 동안

멸균, 플라스틱류는 70% 알코올로 닦아내어 소독

멸균(소독) 후 2분 ~ 3분간 물을 흘려버린 후 채수

- 무균채수 용기는 헹구지 않으며

- 호스나 물탱크를 통하지 않고 급수꼭지에서 직접 받아야 함

-  2분 ~ 3분 물을 흐르게 한 후

- 무균채수용기에 공기층 없이 가득 채움

- 무균채수용기 뚜껑을 여닫을 때 내부에 손이 닿지 않아야 함

- 채취 즉시, 4 ℃ 이하 냉장 보관하여 지체 없이 분석기관에 의뢰

보건환경연구원 수질분석과 접수(시료채취기록부 첨부)

(별첨 2)

						(앞쪽)
지하수 수질검사 시료 채취 확인서
1. 시료 내용
검사목적ㆍ근거
지하수 용도					원수/정수 여부
채취일					기타 사항
지하수 개발ㆍ이용자	상호 또는 명칭				허가/신고 번호
	대표자 또는 성명(개인)
	소재지 또는 주소(개인)		(전화번호: )
지하수 개발ㆍ이용시설 위치
2. 시료채취자
소 속				이 름			(인)
소 속				이 름			(인)

	(뒤쪽)
※ 작성요령 검사목적·근거란에는 「지하수법」제20조에 따른 정기 수질검사 등 검사의 목적 및 근거가 되는 법령을 기록합니다. 지하수 용도란에는 먹는물, 생활용수, 농·어업용수 또는 공업용수 중 어느하나를 기록합니다. 원수/정수 여부란에는 시료가 지하수 원수인 경우에는 “원수”로, 지하수 원수를 소독 등의 정수 처리를 한 물인 경우에는 “정수”로 기록합니다. 기타 사항란에는 수질기준 부적합에 따른 재검사 시료인 경우 “재검사”로 기록하는 등 그 밖의 참고사항을 기록합니다. 허가/신고 번호란에는 「지하수법 시행규칙」 별지 제3호서식의 지하수 개발·이용허가서의 허가번호 또는 같은 규칙 별지 제9호 서식의 지하수개발·이용신고증의 신고번호를 기록합니다.